## Feuil1
Détail du quantitatif estimatif (D.Q.E)
| Désignation | U | Q
MENUISERIE INTERIEURE - AGENCEMENT
Cage C :
| Aménagement du chantier nettoyage et repli | ens | 1
| Portes stratifiées 1 UP, huisseries hêtre, âme pleine, à recouvrement, dimensions 93*204 | u | 11
| Portes vitrées 1 UP, sans huisseries (dans cloisons modulaires), dimensions 93*204 | u | 22
| Portes stratifiées 2 UP, huisseries hêtre, âme pleine, à recouvrement, dimensions (93+93)*204 | u | 0
| Portes stratifiées 1 UP, huisseries hêtre, EI30, à recouvrement, dimensions 93*204, ferme porte | u | 3
| Portes stratifiées 2 UP, huisseries hêtre, EI30, à recouvrement, dimensions (93+93)*204, ferme porte et sélecteur de fermeture | u | 1
| Butoirs de portes | u | 32
| Plinthes bois à peindre | ml | 555.9
| Tablettes bois sur les doublages en pied de fenêtres et murs rideaux | ml | 91
| Nez de cloisons | val | 1
| Meubles accueil | ens | 0
| Guichets | ens | 0
| Placards | ens | 0
| Pictogrammes PMR sur portes | u | 18
| Signalétique sur portes | u | 42
| Trappes de visites | u | 10
| Mobilier | ens
| Stores à enroulement | u
| Etude, DOE | val | 1
Cage D :
| Aménagement du chantier nettoyage et repli | ens | 1
| Portes stratifiées 1 UP, sans huisseries (dans cloisons modulaires), âme pleine, dimensions 93*204 | u | 7
| Portes vitrées 1 UP, sans huisseries (dans cloisons modulaires), dimensions 93*204 | u | 44
| Portes stratifiées 1 UP, huisseries hêtre, EI30, à recouvrement, dimensions 93*204, ferme porte | u | 1
| Portes stratifiées 1 UP coulissante dans châssis métallique, âme pleine, dimensions 93*204 | u | 8
| Butoirs de portes | u | 40
| Plinthes bois à peindre | ml | 658.8
| Tablettes bois sur les doublages en pied de fenêtres et murs rideaux | ml | 58
| Nez de cloisons | val | 1
| Meubles accueil | ens | 1
| Guichets | ens | 12
| Meuble pré accueil | ens | 1
| Meuble bureau partagé | ens | 1
| Placards | ens | 0
| Pictogrammes PMR sur portes | u | 10
| Signalétique sur portes | u | 54
| Trappes de visites | u | 5
| Mobilier | ens | 0
| Stores à enroulement | u | 0
| Etude, DOE | val | 1
Cage E :
| Aménagement du chantier nettoyage et repli | ens | 1
| Portes stratifiées 1 UP, huisseries hêtre, âme pleine, à recouvrement, dimensions 93*204 | u | 6
| Portes stratifiées 1 UP, sans huisseries (dans cloisons modulaires), âme pleine, dimensions 93*204 | u | 10
| Portes vitrées 1 UP, sans huisseries (dans cloisons modulaires), dimensions 93*04 | u | 45
| Portes stratifiées 2 UP, huisseries hêtre, âme pleine, à recouvrement, dimensions (93+93)*204 | u | 2
| Portes stratifiées 1 UP, huisseries hêtre, EI30, à recouvrement, dimensions 93*204, ferme porte | u | 4
| Barres de tirages PMR | u | 4
| Poignées ralongées PMR | u | 4
| Butoirs de portes | u | 54
| Plinthes bois à peindre | ml | 1037.45
| Tablettes bois sur les doublages en pied de fenêtres et murs rideaux | ml | 30
| Nez de cloisons | val | 1
| Meubles accueil | ens | 0
| Guichets | ens | 0
| Placards | ens | 0
| Pictogrammes PMR sur portes | u | 11
| Signalétique sur portes | u | 68
| Châssis vitrés feuilletés 33.2 en bois exotique 2100*450mm (1 unité) | u | 0
| Trappes de visites | u | 4
| Mobilier | ens | 0
| Stores à enroulement | u | 0
| Etude, DOE | val | 1
CLOISONS SECHES - ISOLATION - CLOISONS MODULAIRES
Cage C :
| Aménagement du chantier nettoyage et repli | ens | 1
| Plafonds EI60 | m² | 38.7
| Plafonds standards | m² | 4.5
| Habillage BA13 collée sur poteaux | m² | 0
| Habillage BA 13 collée sur murs | m² | 0
| Cloisons 98/48 avec 2BA18 par face, compris isolation PAR 45 mm | m² | 669.21
| Cloisons SAD 140, compris isolation 2*45 mm | m² | 0
| Sujétions pour reprises de doublages au droit des cloisons EI60 | u | 2
| Plus value PPM | m² | 170
| Bandes armées | ml | 30
| Cloisons modulaires pleines | m² | 65.97
| Cloisons modulaires vitrées | m² | 89.23
| Cloisons modulaires vitrées sur allèges pleines | m² | 311.7
| Pose portes et trappes | u | 57
| Accessoires divers et renforts | val | 1
| Etude, DOE | val | 1
Cage D :
| Aménagement du chantier nettoyage et repli | ens | 1
| Plafonds EI60 | m² | 13.2
| Plafonds standards | m² | 0
| Habillage BA13 collée sur poteaux | m² | 0
| Habillage BA 13 collée sur murs | m² | 0
| Cloisons 98/48 avec 2BA18 par face, compris isolation PAR 45 mm | m² | 109.21
| Cloisons SAD 140, compris isolation 2*45 mm | m² | 0
| Sujétions pour reprises de doublages au droit des cloisons EI60 | u | 0
| Plus value PPM | m² | 0
| Bandes armées | ml | 0
| Cloisons modulaires pleines | m² | 496.34
| Cloisons modulaires vitrées | m² | 825.13
| Cloisons modulaires vitrées sur allèges pleines | m² | 978
| Pose portes et trappes | u | 65
| Accessoires divers et renforts | val | 1
| Mains courantes emmarchement | ml | 16
| Etude, DOE | val | 1
Cage E :
| Aménagement du chantier nettoyage et repli | ens | 1
| Plafonds EI60 | m² | 50.5
| Plafonds standards | m² | 348.5
| Habillage BA13 collée sur poteaux | m² | 0
| Habillage BA 13 collée sur murs | m² | 0
| Cloisons 98/48 avec 2BA18 par face, compris isolation PAR 45 mm | m² | 185.42
| Cloisons SAD 140, compris isolation 2*45 mm | m² | 29.36
| Sujétions pour reprises de doublages au droit des cloisons EI60 | u | 0
| Plus value PPM | m² | 0
| Bandes armées | ml | 23
| Cloisons modulaires pleines | m² | 313.4
| Cloisons modulaires vitrées | m² | 753.65
| Cloisons modulaires vitrées sur allèges pleines | m² | 1028.1
| Pose portes et trappes | u | 71
| Accessoires divers et renforts | val | 1
| Etude, DOE | val | 1
PLAFONDS SUSPENDUS
Cage C :
| Aménagement du chantier nettoyage et repli | ens | 1
| Faux-plafonds standard, dalle 600x600x20mm type EKLA de chez ROCKFON ou équivalent sur ossature T15 blanche | m² | 1136.6
| Faux-plafonds standard, dalle 1200x600x20mm type EKLA de chez ROCKFON ou équivalent sur ossature T15 blanche | m² | 629.1
| Retombées de plafonds | ml | 128
| Dalles de maintenance à disposition du MO | val | 1
| Etude, DOE | val | 1
Cage D :
| Aménagement du chantier nettoyage et repli | ens | 1
| Faux-plafonds standard, dalle 600x600x20mm type EKLA de chez ROCKFON ou équivalent sur ossature T15 blanche | m² | 1169
| Faux-plafonds standard, dalle 1200x600x20mm type EKLA de chez ROCKFON ou équivalent sur ossature T15 blanche | m² | 1746.7
| Retombées de plafonds | ml | 302
| Dalles de maintenance à disposition du MO | val | 1
| Etude, DOE | val | 1
Cage E :
| Aménagement du chantier nettoyage et repli | ens | 1
| Faux-plafonds standard, dalle 600x600x20mm type EKLA de chez ROCKFON ou équivalent sur ossature T15 blanche | m² | 976.2
| Faux-plafonds standard, dalle 1200x600x20mm type EKLA de chez ROCKFON ou équivalent sur ossature T15 blanche | m² | 857.4
| Plus-value pour faux-plafonds couleur dalle 600x600x20mm type Colorall de chez ROCKFON ou équivalent sur ossature T15 couleur / R+3 | m² | 264
| Plus-value pour faux-plafonds couleur dalle 600x600x20mm type Colorall de chez ROCKFON ou équivalent sur ossature T15 couleur / R+4 | m² | 275.6
| Retombées de plafonds | ml | 349
| Dalles de maintenance à disposition du MO | val | 1
| Etude, DOE | val | 1
CARRELAGE - CHAPE - FAÏENCE
Cage C :
| Aménagement du chantier nettoyage et repli | ens | 1
| Chapes lissées pour sols RDC | m² | 669.6
| Plus-value pour joints de fractionnement | m² | 669.6
| Carrelage Grés Cérame U4P3 pose collée 60*60cm | m² | 46.8
| Plinthes assorties | ml | 80.08
| Etanchéité sous carrelages type SEL | m² | 29
| Relevés d'étanchéité SEL | ml | 50
| Etanchéité sous faïence type SPEC | m² | 215.26
| Douches carrelées, compris siphon et forme de pente | u | 5
| Faïence 20x20 blanche toute hauteur dans WC | m² | 215.26
| Blocage receveur de douche et paillasse | u | 5
| Etude, DOE | val | 1
Cage D :
| Aménagement du chantier nettoyage et repli | ens | 1
| Chapes lissées pour sols RDC | m² | 536.8
| Plus-value pour joints de fractionnement | m² | 536.8
| Carrelage Grés Cérame U4P3 pose collée 60*60cm | m² | 13.2
| Plinthes assorties | ml | 20.76
| Etude, DOE | val | 1
Cage E :
| Aménagement du chantier nettoyage et repli | ens | 1
| Chapes lissées pour sols RDC | m² | 129.8
| Plus-value pour joints de fractionnement | m² | 129.8
| Etanchéité sous carrelages type SEL | m² | 3
| Relevés d'étanchéité SEL | ml | 8
| Etanchéité sous faïence type SPEC | m² | 25.08
| Douches carrelées, compris siphon et forme de pente | u | 1
| Faïence 20x20 blanche toute hauteur dans WC | m² | 25.08
| Blocage receveur de douche et paillasse | u | 1
| Etude, DOE | val | 1
REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES
Cage C :
| Aménagement du chantier nettoyage et repli | ens | 1
| Ragréage P3 avant pose sols souples | m² | 1724.6
| Revêtement PVC acoustique U4P3 | m² | 61.5
| Revêtement PVC compact U4P3 | m² | 355.1
| Revêtement textile imprimé U4P3 en dalles | m² | 1308
| Barres de seuils inox | ml | 24
| Joints de dilatation en sols | ml | 6.5
| Etude, DOE | val | 1
Cage D :
| Aménagement du chantier nettoyage et repli | ens | 1
| Ragréage P3 avant pose sols souples | m² | 2915.7
| Revêtement PVC acoustique U4P3 | m² | 659.2
| Revêtement textile imprimé U4P3 en dalles | m² | 2256.5
| Barres de seuils inox | ml | 22
| Joints de dilatation en sols | ml | 34.5
| Etude, DOE | val | 1
Cage E :
| Aménagement du chantier nettoyage et repli | ens | 1
| Ragréage P3 avant pose sols souples | m² | 2232.6
| Revêtement PVC compact U4P3 | m² | 4.4
| Revêtement textile imprimé U4P3 en dalles | m² | 2228.2
| Barres de seuils inox | ml | 33
| Joints de dilatation en sols | ml | 47
| Emmarchements sols souples textiles | ml | 45
| Nez de marches antidérapants | ml | 45
| Nez de marches type clous podotactiles | ml | 45
| Etude, DOE | val | 1
PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX
Cage C :
| Aménagement du chantier nettoyage et repli | ens | 1
| Plafonds (1 couche de peinture au pistolet) finition B | m² | 43.2
| Murs des cages d'escaliers (toile de verre + 1 couche de peinture au pistolet) finition B | m² | 414
| Murs (toile de verre + 1 couche de peinture au pistolet) finition B | m² | 2419.98
| Murs (1 couche de lasure) | m² | 94.36
| Murs (1 couche de peinture au pistolet) finition B | m² | 300.21
| Peintures sur huisseries de portes + trappes de visite | u | 47
| Plinthes bois brut (finition satinée) | m² | 111.18
| Peinture sur tablettes d'allège | m² | 18.2
| Peinture sur canalisations | val | 1
| Nettoyage de fin de chantier | val | 1
| Etude, DOE | val | 1
Cage D :
| Aménagement du chantier nettoyage et repli | ens | 1
| Plafonds (1 couche de peinture au pistolet) finition B | m² | 13.2
| Murs des cages d'escaliers (toile de verre + 1 couche de peinture au pistolet) finition B | m² | 580
| Murs (toile de verre + 1 couche de peinture au pistolet) finition B | m² | 3302.18
| Murs (1 couche de lasure) | m² | 261.68
| Murs (1 couche de peinture au pistolet) finition B | m² | 221.77
| Peintures sur huisseries de portes + trappes de visite | u | 65
| Plinthes bois brut (finition satinée) | m² | 131.76
| Peinture sur tablettes d'allège | m² | 11.6
| Peinture sur canalisations | val | 1
| Nettoyage de fin de chantier | val | 1
| Etude, DOE | val | 1
Cage E :
| Aménagement du chantier nettoyage et repli | ens | 1
| Sols (peinture : dégagement, sas et escalier depuis sous-sol vers rdc) compris bandes adhésives antidérapantes et contrastées, contraste visuel 1ère et dernière marches | m² | 90
| Plafonds (1 couche de peinture au pistolet) finition B | m² | 399
| Murs des cages d'escaliers (toile de verre + 1 couche de peinture au pistolet) finition B | m² | 290
| Murs des cages d'escaliers (peinture de propreté : dégagement, sas et escalier depuis sous-sol vers rdc) | m² | 270
| Murs (toile de verre + 1 couche de peinture au pistolet) finition B | m² | 3421.71
| Murs (plus-value pour revêtements intissés à peindre) | m² | 450
| Murs (1 couche de lasure) | m² | 279.35
| Murs (1 couche de peinture au pistolet) finition B | m² | 0
| Peintures sur huisseries de portes + trappes de visite | u | 71
| Plinthes bois brut (finition satinée) | m² | 207.49
| Peinture sur tablettes d'allège | m² | 6
| Peinture sur canalisations | val | 1
| Nettoyage de fin de chantier | val | 1
| Etude, DOE | val | 1
PLOMBERIE - SANITAIRES
Cage C :
| Aménagement du chantier nettoyage et repli | ens | 1
| Alimentation comprenant : tuyaux penaflex, vidange, tubes cuivre, tubes PER, siphons, robinets (arrêts, puisages), réducteurs, pose et frais divers | ens | 1
| Chauffe-eau instantané 15 litres | u | 4
| Chauffe-eau 300 litres | u | 1
| Wc suspendu | u | 1
| Urinoir | u | 1
| Barre de relevage | u | 0
| Miroir | u | 3
| Ensembles de douches | u | 5
| Lave mains type Handilav siphon déporté, compris mitigeur | u | 3
| Lave mains type Odéon, compris mitigeur | u | 1
| Kitchenette 120x60 avec évier inox 1 cuve/1 égouttoir, mitigeur, bonde, siphon, meuble bas 2 portes, 1 étagère | u | 1
| Mobilier tisanerie 180x60 avec évier inox 1cuve/1 égouttoir, mitigeur, bonde, siphon, meuble bas 3 portes, 1 étagère | u | 3
| Bac à laver mural, compris mitigeur | u | 1
| Etude, DOE | val | 1
Cage D :
| Aménagement du chantier nettoyage et repli | ens | 1
| Alimentation comprenant : tuyaux penaflex, vidange, tubes cuivre, tubes PER, siphons, robinets (arrêts, puisages), réducteurs, pose et frais divers | ens | 1
| Chauffe-eau instantané 15 litres | u | 3
| Mobilier tisanerie 140x60 avec évier inox 1cuve/1 égouttoir, mitigeur, bonde, siphon, meuble bas 3 portes, 1 étagère | u | 3
| Etude, DOE | val | 1
Cage E :
| Aménagement du chantier nettoyage et repli | ens | 1
| Alimentation comprenant : tuyaux penaflex, vidange, tubes cuivre, tubes PER, siphons, robinets (arrêts, puisages), réducteurs, pose et frais divers | ens | 1
| Chauffe-eau instantané 15 litres | u | 1
| Wc suspendu | u | 1
| Miroir | u | 1
| Receveur de douche Allia type Prima 90x90 extra-plat | u | 1
| Ensembles de douches | u | 1
| Meuble salle d'eau avec plan vasque + mitigeur | u | 1
| Lave mains type Odéon, compris mitigeur | u | 1
| Kitchenette 300x60 avec évier inox 2 cuves/1 égouttoir, mitigeur, bonde, siphon, meuble bas 3 portes, 1 étagère | u | 1
| Etude, DOE | val | 1
ELECTRICITE CFO
Cage C :
| Etudes et plans d'exécution | ens | 1
| BAES type ES1 | u | 26
| BAES type ES4 | u | 7
| Câbles U1000 R2V 5G1,5 | ens | 1
| Divers accessoires, raccordements et repérages | ens | 1
Distribution :
| Gaines ICT 20 | ens | 1
| Plinthes électriques 3 compartiments | ml | 417.67
| Accessoires plinthes | ens | 1
| Boitiers de distribution éclairage | u | 45
| Connecteurs | ens | 1
| Boitiers de distribution prises de courant | u | 45
| Connecteurs | ens | 1
| Câbles U1000 R2V 3G1,5 | ens | 1
| Câbles U1000 R2V 5G1,5 | ens | 1
| Câbles U1000 R2V 3G2,5 | ens | 1
| Boites de dérivation | ens | 1
| Luminaires L1 | u | 244
| Luminaires L2 | u | 123
| Luminaires L3 | u | 4
| Luminaires L5 | u | 2
| Luminaires L6 | u | 5
| Luminaires L8 | u | 1
| Détecteurs de mouvements 360° encastrés (sanitaires, bureaux et circulations) | u | 50
| Détecteurs de mouvements SENSA MRE DDP | u | 51
| Télécommandes | u | 43
| Interrupteurs SA à voyant | u | 1
| Interrupteurs SA | u | 4
| Interrupteurs à clé | u | 1
| Prises de courant 16A+T 230V encastrées MOSAIC | u | 46
| Prises de courant 16A+T 230V sur plinthes MOSAIC | u | 38
| Postes de travail (3PC 16A+T 230V) | u | 86
| Nourrices | u | 38
| Divers (gestion bureau de contrôle, concessionnaires, PPSPS, information du personnel, DOE) | ens | 1
Cage D :
| Etudes et plans d'exécution | ens | 1
| BAES type ES1 | u | 49
| BAES type ES4 | u | 2
| Câbles U1000 R2V 5G1,5 | ens | 2
| Divers accessoires, raccordements et repérages | ens | 1
Distribution :
| Gaines ICT 20 | ens | 1
| Plinthes électriques 3 compartiments | ml | 930.41
| Accessoires plinthes | ens | 1
| Boitiers de distribution éclairage | u | 72
| Connecteurs | ens | 1
| Boitiers de distribution prises de courant | u | 81
| Connecteurs | ens | 1
| Câbles U1000 R2V 3G1,5 | ens | 1
| Câbles U1000 R2V 5G1,5 | ens | 1
| Câbles U1000 R2V 3G2,5 | ens | 1
| Boites de dérivation | ens | 1
| Luminaires L1 | u | 299
| Luminaires L2 | u | 280
| Luminaires L6 | u | 2
| Luminaires L11 | u | 22
| Détecteurs de mouvements 360° encastrés (sanitaires, bureaux et circulations) | u | 79
| Détecteurs de mouvements SENSA MRE DDP | u | 77
| Télécommandes | u | 75
| Interrupteurs SA à voyant | u | 3
| Interrupteurs SA | u | 4
| Bouton poussoir | u | 12
| Prises de courant 16A+T 230V encastrées MOSAIC | u | 56
| Prises de courant 16A+T 230V sur plinthes MOSAIC | u | 84
| Postes de travail (3PC 16A+T 230V) | u | 138
| Postes de travail (3PC 16A+T 230V) en cloison | u | 14
| Nourrices | u | 84
| Divers (gestion bureau de contrôle, concessionnaires, PPSPS, information du personnel, DOE) | ens | 1
Cage E :
| Etudes et plans d'exécution | ens | 1
| BAES type ES1 | u | 38
| Câbles U1000 R2V 5G1,5 | ens | 1
| Divers accessoires, raccordements et repérages | ens | 1
Distribution :
| Gaines ICT 20 | ens | 1
| Plinthes électriques 3 compartiments | ml | 341.94
| Accessoires plinthes | ens | 1
| Boitiers de distribution éclairage | u | 61
| Connecteurs | ens | 1
| Boitiers de distribution prises de courant | u | 56
| Connecteurs | ens | 1
| Câbles U1000 R2V 3G1,5 | ens | 1
| Câbles U1000 R2V 5G1,5 | ens | 1
| Câbles U1000 R2V 3G2,5 | ens | 1
| Boites de dérivation | ens | 1
| Luminaires L1 | u | 248
| Luminaires L2 | u | 184
| Luminaires L3 | u | 11
| Détecteurs de mouvements 360° encastrés (sanitaires, bureaux et circulations) | u | 62
| Détecteurs de mouvements SENSA MRE DDP | u | 67
| Télécommandes | u | 62
| Prises de courant 16A+T 230V encastrées MOSAIC | u | 35
| Prises de courant 16A+T 230V sur plinthes MOSAIC | u | 34
| Postes de travail (3PC 16A+T 230V) | u | 101
| Nourrices | u | 34
| Boitier de sol équipé | u | 8
| Divers (gestion bureau de contrôle, concessionnaires, PPSPS, information du personnel, DOE) | ens | 1
MONTE-ESCALIERS
Cage D :
| Monte-escaliers PMR type KONE ou équivalent | u | 2
ARCHIVES MOBILES
| Rayonnages mobiles d'archives type MECALUX ou équivalent | u
MOYENS D'EXTINCTION - SIGNALETIQUE - PLANS D'INTERVENTION
| Extincteur 6L Eau Additif PA PB EUROTECH pn | u | 43
| Extincteur 2kg PP CO2 EUROFEU | u | 19
| Extincteur 5kg PP CO2 ALU | u | 3
| Lutte incendie ext eau additif Pvc SFace 100*150 | u | 43
| Information ext CO2 Pvc SFace 100*150 | u | 22
| Adhésif AB Av QR Code Vinyle polymère 3.5*12cm | u | 43
| Adhésif B Av QR Code Vinyle polymère 3.5*12cm | u | 22
| Plan d'intervention A2 plastifié avec cadre | u | 3
| Plan d'évacuation plastifié A3 avec cadre | u | 26
| Main d'Oeuvre Ouvriers et employés | h | 12
GROUPE ELECTROGENE
| Echappement | val | 1
| Cheminée 10ml | val | 1
| Piège à son | val | 1
| Insonorisation du local | val | 1
| Raccord ZAG | val | 1
| Groupe électrogène 200 KVA, capoté insonorisé, réservoir 1600 litres intégré au châssis, compris mise en service et manutention | val | 1
| Liaison puissance vers TGBT | val | 1
| Liaisons commandes | val | 1
| Inverseur de source 4*4*250A dans TBGT | val | 1
| Etudes | val | 1
CONTRÔLE DES SOMMES