## PdGarde
16 JUILLET 2018 – N/Réf. : 30150_PRE_BAR_PRO_CFO_1_PGF_015-30150 - DC/SF
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
PREFECTURE REGION BRETAGNE
1 rue Martenot - 35000 RENNES
DPGF
Lot n° 01 – ELECTRICITE COURANTS FORTS
PHASE [PRO]
167 rue de Lorient | T. +33 (0)2 23 48 24 80 | rennes@barbanel.fr
35000 Rennes | F. +33 (0)2 99 59 57 31 | www.barbanel.fr

## Récap
Décomposition du Prix Global
et Forfaitaire
RÉCAPITULATION GÉNÉRALE
| DÉSIGNATION | MONTANT TOTAL € | MONTANT TOTAL € | MONTANT TOTAL €
|  | BÂTIMENT A | BÂTIMENT B | BÂTIMENT C
ELECTRICITE COURANTS FORTS
3.2 | TRAVAUX PREALABLES
3.3 | ALIMENTATION NORMALE GENERALE
3.4 | ALIMENTATION DE SECOURS
3.5 | MISE A LA TERRE
3.6 | TABLEAUX GENERAUX BASSE TENSION
3.7.1 | DISTRIBUTION PRINCIPALE BASSE TENSION
3.8 | CHEMINS DE CÂBLES / GOULOTTES
3.9 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES
3.10 | DEPOSE / CURAGE
3.11 | PHASAGE
TOTAL GÉNÉRAL HT
TVA à 10% (bât.A) ou 20 % (autre)
TOTAL GÉNÉRAL TTC
3.7.2b | LIAISONS ENTERREES - PSE n°1
TOTAL PSE n°1 TTC
3.6b | TABLEAUX GENERAUX BASSE TENSION - PSE n°2
TOTAL PSE n°2 TTC
3.7.1b | DISTRIBUTION PRINCIPALE BASSE TENSION - PSE n°3
TOTAL PSE n°3 TTC
PREFECTURE REGION BRETAGNE - RUE MARTENOT - 35 RENNES – PHASE PRO [DPGF]
| Lot n° 01 : ELECTRICITE COURANTS FORTS – N/Réf. : 30150_PRE_BAR_PRO_CFO_1_PGF_015 -30150- DC/SF |  |  | P. 1

## dpgf
REF. | DÉSIGNATION | U. | Q. | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL BATIMENT A | PRIX TOTAL BATIMENT B | PRIX TOTAL BATIMENT C
ELECTRICITE COURANTS FORTS
3.2 | TRAVAUX PREALABLES
| Relevés des existants suivant CCTP (à décomposer par bâtiment) | heure
| Etablissement bilan de puissance (à décomposer par bâtiment) | heure
| Mise au format informatique (à décomposer par bâtiment) | heure
| Etudes d'exécution (à décomposer par bâtiment) | ens
| Clôture du chantier | ens
TOTAL 3.2 HT
3.3 | ALIMENTATION NORMALE GENERALE
| Dépose du deuxième câble existant en aval du disjoncteur branchement et du tableau existant hors service | ens
TOTAL 3.3 HT
3.4 | ALIMENTATION DE SECOURS
| Câblage ordre de démarrage Type : Section : mm² | ml
Partie provisoire pendant travaux :
| Armoire provisoire pour GE mobile | ens
| Mise en place transformateur de tension | ens
| Mise en place du câble souple mis à disposition par le lot GE et raccordement sur le tableau provisoire | ens
| Bretelles entre l'armoire provisoire et les départs vers TGBT A, chaufferie et armoire secours | ens
| Mise en œuvre d'un câble provisoire pour l'ordre de démarrage GE | ens
| Dépose de l'ensemble après travaux | ens
TOTAL 3.4 HT
3.5 | MISE A LA TERRE
| Mesure terre existante | ens
| Barrette de terre | u
| Liaison de terre | ml
TOTAL 3.5 HT
3.6 | TABLEAUX GENERAUX BASSE TENSION
| TGBT.A | ens
| TGBT B/C | ens
| TGGE | ens
| Arrêt d'urgence | u
| Câblage arrêts d'urgence. Type : Section : | ml
TOTAL 3.6 HT
3.6b | TABLEAUX GENERAUX BASSE TENSION - PSE n°2
| Contacts OF + SD TGBT.A | ens
| Contacts OF + SD TGBT B/C | ens
| Contacts OF + SD -TGGE | ens
TOTAL 3.6b HT
3.7.1 | DISTRIBUTION PRINCIPALE BASSE TENSION
[A préciser pour chaque liaison le type de câble et sa section, préciser également les métrés et prix unitaires]
| Liaison disjoncteur branchement vers TGBT.A | ml
Type : Section : mm²
| Liaison TGBT.A vers TGBT.B/C | ml
Type : Section : mm²
Liaison TGBT.A vers les tableaux divisionnaires :
| Type : Section : mm² | ml
| Type : Section : mm² | ml
| Type : Section : mm² | ml
| Type : Section : mm² | ml
Liaison TGBT.B/C vers les tableaux divisionnaires :
| Type : Section : mm² | ml
| Type : Section : mm² | ml
| Type : Section : mm² | ml
| Vers bâtiment B - Type : Section : mm² | ml
| Liaison GE vers TGBT GE | ml
Type : Section : mm²
| Liaison TGBT GE vers TGBT.A | ml
Type : Section : mm²
| Liaison TGBT GE vers TGBT.B/C | ml
Type : Section : mm²
TOTAL 3.7.1 HT
3.7.1b | DISTRIBUTION PRINCIPALE BASSE TENSION - PSE n°3
Liaison TGBT.A vers les tableaux divisionnaires / Appareils élévateurs:
| Type : Section : mm² | ml
| Type : Section : mm² | ml
| Type : Section : mm² | ml
| Vers ascenseur SGAR - bâtiment C - Type : Section : mm² | ml
| Liaison TGBT.B/C vers bâtiment B Type : Section : mm² | ml
TOTAL 3.7.1b HT
3.7.2b | LIAISONS ENTERREES - PSE n°1
| Fouille VRD | ens
| Pose fourreaux | ml
| Réfection voierie / pavés | ens
| Nettoyage et divers | ens
TOTAL 3.7.2b HT
3.8 | CHEMINS DE CÂBLES / GOULOTTES
[A décomposer par bâtiment]
| Chemins de câbles 500x100 | ml
| Chemins de câbles 400x100 | ml
| Chemins de câbles 300x100 | ml
| Chemins de câbles 250x100 | ml
| Chemins de câbles 200x100 | ml
| Chemins de câbles 150x100 | ml
| Chemins de câbles 50x100 | ml
| Goulotte PVC. Dimensions : | ml
| Goulotte PVC. Dimensions : | ml
| Goulotte PVC. Dimensions : | ml
| Goulotte PVC coupe-feu 1 h. Dimensions : | ml
TOTAL 3.8 HT
3.9 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES
Bâtiment A :
| TD02 - modification | ens
| TD Asc. Préfet - modification | ens
| TD caméra | ens
| TD C3 | ens
| TD H5 - Lingerie | ens
| TD G2 | ens
| TD salle des fêtes | ens
| TD Appart Charles X | ens
| TD Salle à manger - modifications | ens
| TD Appart président | ens
| TDI113 | ens
Bâtiment B :
| TD Atelier | ens
| TD Garage - modification | ens
| TD DDFE - modification | ens
| Transformateur de tension | ens
Bâtiment C :
| TD Atelier | ens
| TD S1 (ancien I165) | ens
| TD R0 (en lieu et place TD R02) | ens
| TD Appart Concierge | ens
| TD info | ens
| TD J0 - modification | ens
| TD R1 | ens
| TD J1 | ens
| TD R2 | ens
| TD J2 | ens
| TD R3 | ens
| TD J3 | ens
| TD J4 | ens
TOTAL 3.9 HT
3.9b | TABLEAUX DIVISIONNAIRES - PSE n°2
| Contacts OF + SD armoires bâtiment A | ens
| Contacts OF + SD armoires bâtiment B | ens
| Contacts OF + SD armoire bâtiment C | ens
|  | TOTAL 3.6b HT |  |  | 0 | 0 | 0
3.10 | DEPOSE / CURAGE
Dépose / curage armoires électriques et coffrets fusibles (à décomposer par bâtiment)
Dépose / curage câbles (à décomposer par bâtiment)
Dépose / curage transformateurs et divers (à décomposer par bâtiment)
TOTAL 3.10 HT
3.11 | PHASAGE
| Bretelles entre le nouveau et l'ancien TGBT.A | u
| Bretelles entre les TD et les TD et coffrets supprimés | ml
| Incidence phase par phase suivant tableau de phasage [à décomposer par bâtiment] | u
TOTAL 3.11 HT
| TOTAL ELECTRICITE COURANTS FORTS | TOTAL . H.T.
|  | TAUX TVA APPLICABLE |  |  | 10% | 20% | 20%
|  | TOTAL TVA APPLICABLE |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL TTC |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL TTC |  |  | 0