## PdGarde
16 JUILLET 2018 – N/Réf. : 30150_PRE_BAR_PRO_GER_2_PGF_016-30150 - DC/SF
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
PREFECTURE REGION BRETAGNE
1 rue Martenot - 35000 RENNES
DPGF
Lot n° 02 – GROUPE ELECTROGENE
PHASE [PRO]
167 rue de Lorient | T. +33 (0)2 23 48 24 80 | rennes@barbanel.fr
35000 Rennes | F. +33 (0)2 99 59 57 31 | www.barbanel.fr

## Récap
Décomposition du Prix Global
et Forfaitaire
RÉCAPITULATION GÉNÉRALE
| DÉSIGNATION | MONTANT TOTAL € | MONTANT TOTAL € | MONTANT TOTAL €
|  | BÂTIMENT A | BÂTIMENT B | BÂTIMENT C
GROUPE ELECTROGENE
1 | LOCAL GE
2 | ECHAPPEMENT
3 | GROUPE ELECTROGENE
4 | GROUPE ELECTROGENE MOBILE EXTERIEUR
5 | DEPOSE / CURAGE
TOTAL GÉNÉRAL HT
TVA à 10% (bât.A) ou 20 % (autre)
TOTAL GÉNÉRAL TTC
PREFECTURE REGION BRETAGNE - RUE MARTENOT - 35 RENNES – PHASE PRO [DPGF]
| Lot n° 02 : GROUPE ELECTROGENE – N/Réf. : 30150_PRE_BAR_PRO_GER_2_PGF_016 -30150- DC/SF |  |  | P. 1

## dpgf
REF. | DÉSIGNATION | U. | Q. | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL BATIMENT A | PRIX TOTAL BATIMENT B | PRIX TOTAL BATIMENT C
GROUPE ELECTROGENE
1 | LOCAL GE
| Mise en œuvre revêtement acoustique mural + tôle protection sur 2m | ens
| Mise en œuvre revêtement acoustique plafond (y compris PF1/2h) | ens
| Mise en œuvre registres motorisés | ens
| Mise en œuvre pièges à sons | ens
| Mise en place extincteur / bac à sable | ens
| Porte double battant CF1/2h - insonorisée | ens
TOTAL 1. HT
2 | ECHAPPEMENT
| Tuyau échappement | ml
| Coupe-feu tuyauterie hors local GE | ml
| Silencieux sur échappement | u
| Sujétions de mise en œuvre / Accès toiture / sécurisation personnel | ens
TOTAL 2. HT
3 | GROUPE ELECTROGENE
| Etudes exécution, relevés sur site | ens
| Groupe Electrogène complet y compris automate, châssis, plots antivibratil, radiateur attelé et accessoires suivant CCTP | ens
| Arrêt d'urgence | ens
| Câblage associé | ml
| Nourrice 500 litres fioul y compris accessoires | ens
| Liaisons fioul | ml
| Essais usine / Essais sur site | ens
TOTAL 3. HT
4 | GROUPE ELECTROGENE MOBILE EXTERIEUR
| Location du GE 40 kVA + 10% sur 15 semaines | ens
| Mise à disposition du câble de puissance de raccordement | ml
| Raccordement du contact sec ordre démarrage | ens
| Essais / Mise en service | ens
| Repli des installations en fin de chantier | ens
TOTAL 4. HT
5 | DEPOSE / CURAGE
| Dépose du GE existant y compris toute sujétion (notamment fioul, déchetterie…) | ens
| Offre de reprise du GE existant | ens | -1
TOTAL 5 HT
| TOTAL GROUPE ELECTROGENE | TOTAL . H.T.
|  | TAUX TVA APPLICABLE |  |  | 10% | 20% | 20%
|  | TOTAL TVA APPLICABLE |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL TTC |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL TTC |  |  | 0